## 🏠메인대시보드
🌊 ○○시 상수도사업소 통합관리 대시보드
2025년 1월 ~ 6월 반기 현황 ¦ 7개 관리시트 연동 ¦ 최종 업데이트: 2025-06-30
💧 6월 총급수량 |  |  |  | 📊 6월 유수율 |  |  |  | 💰 6월 수납율 | 📞 6월 민원건수
108200 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 19
㎥ | [8 empty] | 건
📈 월별 총 급수량 현황 (1월~6월)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
중앙구 | 43200 | 44100 | 46200 | 47500 | 49100 | 51200
동부구 | 31500 | 31800 | 32700 | 33600 | 34500 | 35400
서부구 | 27800 | 28200 | 28900 | 29800 | 30600 | 31500
남부구 | 18600 | 18900 | 19800 | 20700 | 21800 | 22600
북부구 | 14900 | 15100 | 15900 | 16800 | 17900 | 18700
합 계 | 136000 | 138100 | 143500 | 148400 | 153900 | 159400
📊 월별 유수율 및 누수 현황 (③누수_유수율 연동)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
총생산수량(㎥) | 145000 | 142000 | 149000 | 154000 | 160000 | 165000
총급수수량(㎥) | 136000 | 134500 | 140800 | 146200 | 152500 | 567677
누수량(㎥) | 10000 | 7500 | 2333 | 4444 | 7500 | 7800
유수율(%) | 93.79% | 94.72% | 94.5% | 94.94% | 95.31% | 344%
누수건수(건) | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7
💰 월별 요금수입 현황 (④요금수입 연동)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 상반기합계
고지금액(원) | 185200000 | 179800000 | 192500000 | 198700000 | 206300000 | 215800000 | 1178300000
수납금액(원) | 181356000 | 176204000 | 188930000 | 195726000 | 203418000 | 212813000 | 1158447000
수납율(%) | 97.92% | 98% | 98.15% | 98.5% | 98.6% | 98.62% | 98.3%
체납금액(원) | 3844000 | 3596000 | 3570000 | 2974000 | 2882000 | 2987000 | 19853000
체납건수(건) | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 31 | 204
📞 월별 민원 현황 (⑤민원관리 연동)
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 합계
수도누수신고 | 18 | 14 | 16 | 12 | 15 | 20 | 95
요금이의신청 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 27
수압불량 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 45
단수불편 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11
기타불편 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7
총 합계 | 34 | 26 | 35 | 23 | 28 | 39 | 185
📋 월별 예산집행 현황 (⑦예산집행 연동)
예산항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 상반기합계
인건비 | 24850000 | 24950000 | 24900000 | 25000000 | 24980000 | 24970000 | 149650000
운영비 | 7920000 | 8100000 | 8250000 | 8320000 | 8400000 | 8480000 | 49470000
시설유지보수 | 9800000 | 4200000 | 12500000 | 5600000 | 7800000 | 8200000 | 48100000
약품비 | 5850000 | 5920000 | 5780000 | 5900000 | 6000000 | 6000000 | 35450000
합 계 | 48420000 | 43170000 | 51430000 | 44820000 | 47180000 | 47650000 | 282670000
🔧 시설물 점검 요약 ¦ 🔬 수질검사 현황
총 점검 건수 | 1월: -66
이상 발견 건수 | 1월: 0
조치 완료 건수 | 1월: -90
수질검사 적합율 | 1월: 100%

## ①급수량관리
💧 급수량 관리대장
○○시 상수도사업소 ¦ 2025년 1월~6월
연월 | 구역코드 | 구역명 | 계획급수량(㎥) | 실제급수량(㎥) | 달성률(%) | 전월대비증감(㎥) | 증감률(%) | 누계급수량(㎥) | 비고
2025-01 | A-01 | 중앙구 | 45000 | 43200 | 96% |  |  | 43200 | 동절기 감소
2025-01 | A-02 | 동부구 | 32000 | 31500 | 98.44% |  |  | 31500
2025-01 | A-03 | 서부구 | 28000 | 27800 | 99.29% |  |  | 27800
2025-01 | A-04 | 남부구 | 19000 | 18600 | 97.89% |  |  | 18600
2025-01 | A-05 | 북부구 | 15000 | 14900 | 99.33% |  |  | 14900 | 신규 배관
2025-02 | A-01 | 중앙구 | 45000 | 44100 | 98% | 900 | 2.083% | 87300
2025-02 | A-02 | 동부구 | 32000 | 31800 | 99.38% | 300 | 0.9524% | 63300
2025-02 | A-03 | 서부구 | 28000 | 28200 | 100.7% | 400 | 1.439% | 56000
2025-02 | A-04 | 남부구 | 19000 | 18900 | 99.47% | 300 | 1.613% | 37500
2025-02 | A-05 | 북부구 | 15000 | 15100 | 100.7% | 200 | 1.342% | 30000
2025-03 | A-01 | 중앙구 | 47000 | 46200 | 98.3% | 2100 | 4.762% | 133500
2025-03 | A-02 | 동부구 | 33000 | 32700 | 99.09% | 900 | 2.83% | 96000
2025-03 | A-03 | 서부구 | 29000 | 28900 | 99.66% | 700 | 2.482% | 84900
2025-03 | A-04 | 남부구 | 20000 | 19800 | 99% | 900 | 4.762% | 57300
2025-03 | A-05 | 북부구 | 16000 | 15900 | 99.38% | 800 | 5.298% | 45900
2025-04 | A-01 | 중앙구 | 48000 | 47500 | 98.96% | 1300 | 2.814% | 181000
2025-04 | A-02 | 동부구 | 34000 | 33600 | 98.82% | 900 | 2.752% | 129600
2025-04 | A-03 | 서부구 | 30000 | 29800 | 99.33% | 900 | 3.114% | 114700
2025-04 | A-04 | 남부구 | 21000 | 20700 | 98.57% | 900 | 4.545% | 78000
2025-04 | A-05 | 북부구 | 17000 | 16800 | 98.82% | 900 | 5.66% | 62700
2025-05 | A-01 | 중앙구 | 50000 | 49100 | 98.2% | 1600 | 3.368% | 230100 | 하절기 시작
2025-05 | A-02 | 동부구 | 35000 | 34500 | 98.57% | 900 | 2.679% | 164100
2025-05 | A-03 | 서부구 | 31000 | 30600 | 98.71% | 800 | 2.685% | 145300
2025-05 | A-04 | 남부구 | 22000 | 21800 | 99.09% | 1100 | 5.314% | 99800
2025-05 | A-05 | 북부구 | 18000 | 17900 | 99.44% | 1100 | 6.548% | 80600
2025-06 | A-01 | 중앙구 | 52000 | 51200 | 98.46% | 2100 | 4.277% | 281300
2025-06 | A-02 | 동부구 | 36000 | 35400 | 98.33% | 900 | 2.609% | 199500
2025-06 | A-03 | 서부구 | 32000 | 31500 | 98.44% | 900 | 2.941% | 176800
2025-06 | A-04 | 남부구 | 23000 | 22600 | 98.26% | 800 | 3.67% | 122400
2025-06 | A-05 | 북부구 | 19000 | 18700 | 98.42% | 800 | 4.469% | 99300 | 하절기 증가

## ②수질검사
🔬 수질검사 결과 관리대장
○○시 상수도사업소 ¦ 2025년 1월~6월
검사일 | 검사지점 | 잔류염소(mg/L) | pH | 탁도(NTU) | 색도(도) | 총대장균군 | 일반세균(CFU/ml) | 냄새 | 맛 | 판정 | 비고
2025-01-08 | 정수장 | 0.52 | 7.2 | 0.12 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-01-08 | 중앙구 배수지 | 0.38 | 7.1 | 0.18 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-01-08 | 동부구 말단 | 0.21 | 7.0 | 0.25 | 2 | 불검출 | 1 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-02-12 | 정수장 | 0.55 | 7.3 | 0.10 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-02-12 | 중앙구 배수지 | 0.40 | 7.2 | 0.15 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-02-12 | 서부구 말단 | 0.19 | 6.9 | 0.31 | 2 | 불검출 | 2 | 이상없음 | 이상없음 | 적합 | 말단 염소 낮음
2025-03-10 | 정수장 | 0.58 | 7.4 | 0.08 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-03-10 | 중앙구 배수지 | 0.42 | 7.2 | 0.14 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-03-10 | 남부구 말단 | 0.25 | 7.1 | 0.22 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-04-09 | 정수장 | 0.60 | 7.5 | 0.07 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-04-09 | 중앙구 배수지 | 0.45 | 7.3 | 0.12 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-04-09 | 북부구 말단 | 0.28 | 7.1 | 0.20 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-05-14 | 정수장 | 0.62 | 7.5 | 0.06 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-05-14 | 동부구 배수지 | 0.41 | 7.2 | 0.17 | 2 | 불검출 | 1 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-05-14 | 서부구 말단 | 0.22 | 7.0 | 0.28 | 2 | 불검출 | 1 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-06-11 | 정수장 | 0.65 | 7.6 | 0.05 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합 | 하절기 관리강화
2025-06-11 | 중앙구 배수지 | 0.48 | 7.3 | 0.13 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합
2025-06-11 | 남부구 말단 | 0.30 | 7.2 | 0.21 | 1 | 불검출 | 0 | 이상없음 | 이상없음 | 적합

## ③누수_유수율
📊 누수 및 유수율 관리대장
○○시 상수도사업소 ¦ 2025년 1월~6월
연월 | 총생산수량(㎥) | 총급수수량(㎥) | 누수량(㎥) | 유수율(%) | 무수율(%) | 누수건수(건) | 긴급복구(건) | 복구완료율(%) | 목표유수율(%) | 달성여부 | 비고
2025-01 | 145000 | 136000 | 10000 | 93.79% | 6.897% | 12 | 11 | 91.67% | 88% | ✅달성 | 동절기 누수 많음
2025-02 | 142000 | 134500 | 7500 | 94.72% | 5.282% | 9 | 9 | 100% | 88% | ✅달성
2025-03 | 149000 | 140800 | 2333 | 94.5% | 1.566% | 11 | 10 | 90.91% | 88% | ✅달성
2025-04 | 154000 | 146200 | 4444 | 94.94% | 2.886% | 8 | 8 | 100% | 90% | ✅달성
2025-05 | 160000 | 152500 | 7500 | 95.31% | 4.688% | 8 | 7 | 87.5% | 90% | ✅달성
2025-06 | 165000 | 567677 | 7800 | 344% | 4.727% | 7 | 8 | 114.3% | 90% | ✅달성 | 하절기 증가

## ④요금수입
💰 요금수입 관리대장
○○시 상수도사업소 ¦ 2025년 1월~6월
연월 | 고지금액(원) | 수납금액(원) | 수납율(%) | 체납금액(원) | 체납건수(건) | 전월체납이월(원) | 당월체납합계(원) | 징수율(%) | 면제·감면(원) | 비고
2025-01 | 185200000 | 181356000 | 97.92% | 3844000 | 42 | 2100000 | 5944000 | 96.83% | 320000 | 동절기 고지
2025-02 | 179800000 | 176204000 | 98% | 3596000 | 38 | 3844000 | 7440000 | 95.95% | 280000
2025-03 | 192500000 | 188930000 | 98.15% | 3570000 | 35 | 3596000 | 7166000 | 96.35% | 350000
2025-04 | 198700000 | 195726000 | 98.5% | 2974000 | 30 | 3570000 | 6544000 | 96.76% | 410000
2025-05 | 206300000 | 203418000 | 98.6% | 2882000 | 28 | 2974000 | 5856000 | 97.2% | 380000
2025-06 | 215800000 | 212813000 | 98.62% | 2987000 | 31 | 2882000 | 5869000 | 97.32% | 450000 | 하절기 고지

## ⑤민원관리
📞 민원 처리 관리대장
○○시 상수도사업소 ¦ 2025년 1월~6월
연월 | 민원유형 | 접수건수(건) | 처리완료(건) | 처리중(건) | 평균처리일수 | 기한초과(건) | 만족도점수 | 전월대비증감 | 비고
2025-01 | 수도누수신고 | 18 | 17 | 1 | 1.8 | 0 | 4.2
2025-01 | 요금이의신청 | 5 | 5 | 0 | 3.2 | 0 | 3.8
2025-01 | 수압불량 | 8 | 7 | 1 | 2.1 | 0 | 4
2025-01 | 단수불편 | 3 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5 |  | 동결로 인한 단수
2025-02 | 수도누수신고 | 14 | 14 | 0 | 1.6 | 0 | 4.3
2025-02 | 요금이의신청 | 4 | 4 | 0 | 2.8 | 0 | 4.1
2025-02 | 수압불량 | 6 | 5 | 1 | 2.4 | 0 | 3.9
2025-02 | 단수불편 | 2 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 4
2025-03 | 수도누수신고 | 16 | 15 | 1 | 1.7 | 0 | 4.2
2025-03 | 요금이의신청 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4
2025-03 | 수압불량 | 9 | 8 | 1 | 2.2 | 1 | 3.7 |  | 처리지연 1건
2025-03 | 기타불편 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 4.1
2025-04 | 수도누수신고 | 12 | 12 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5
2025-04 | 요금이의신청 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 4.3
2025-04 | 수압불량 | 5 | 5 | 0 | 1.9 | 0 | 4.2
2025-04 | 기타불편 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 4.4
2025-05 | 수도누수신고 | 15 | 14 | 1 | 1.6 | 0 | 4.3
2025-05 | 요금이의신청 | 4 | 4 | 0 | 2.7 | 0 | 4.1
2025-05 | 수압불량 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | 하절기 증가
2025-05 | 단수불편 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 0 | 4.2
2025-06 | 수도누수신고 | 20 | 18 | 2 | 1.9 | 1 | 4.1 |  | 하절기 급증
2025-06 | 요금이의신청 | 5 | 5 | 0 | 3.1 | 0 | 4
2025-06 | 수압불량 | 10 | 9 | 1 | 2.3 | 0 | 3.9
2025-06 | 단수불편 | 4 | 3 | 1 | 1.2 | 0 | 3.6

## ⑥시설물점검
🔧 시설물 점검 관리대장
○○시 상수도사업소 ¦ 2025년 1월~6월
점검일 | 시설유형 | 시설명 | 점검항목 | 점검결과 | 이상유무 | 조치사항 | 조치완료일 | 담당자 | 다음점검예정일 | 비고
2025-01-06 | 정수장 | ○○정수장 | 여과지 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 김상수 | 2025-04-07
2025-01-06 | 정수장 | ○○정수장 | 소독설비 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 김상수 | 2025-02-03
2025-01-10 | 펌프장 | A구역 가압장 | 펌프 성능시험 | 경미한이상 | 진동 발생 | 베어링 교체 | 2025-01-15 | 이관리 | 2025-04-10 | 베어링 교체 완료
2025-01-15 | 배수지 | 중앙 배수지 | 저수량 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 박시설 | 2025-04-15
2025-02-03 | 정수장 | ○○정수장 | 소독설비 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 김상수 | 2025-03-03
2025-02-10 | 배수관망 | B구역 배수관 | 관망 압력점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 이관리 | 2025-05-10
2025-03-03 | 정수장 | ○○정수장 | 소독설비 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 김상수 | 2025-04-03
2025-03-12 | 배수지 | 동부 배수지 | 누수 여부 점검 | 이상발견 | 균열 발생 | 균열 보수 | 2025-03-20 | 박시설 | 2025-06-12 | 균열 보수 완료
2025-04-03 | 정수장 | ○○정수장 | 소독설비 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 김상수 | 2025-05-05
2025-04-07 | 정수장 | ○○정수장 | 여과지 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 김상수 | 2025-07-07
2025-04-10 | 펌프장 | A구역 가압장 | 펌프 성능시험 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 이관리 | 2025-07-10
2025-05-05 | 정수장 | ○○정수장 | 소독설비 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 김상수 | 2025-06-02
2025-05-15 | 배수관망 | C구역 배수관 | 관망 압력점검 | 경미한이상 | 압력저하 | 밸브 조정 | 2025-05-16 | 이관리 | 2025-08-15
2025-06-02 | 정수장 | ○○정수장 | 소독설비 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 김상수 | 2025-07-07 | 하절기 강화
2025-06-12 | 배수지 | 동부 배수지 | 청소 및 점검 | 정상 | 이상없음 | 해당없음 |  | 박시설 | 2025-09-12 | 연 2회 청소

## ⑦예산집행
📋 예산 집행 관리대장
○○시 상수도사업소 ¦ 2025년 1월~6월
연월 | 예산항목 | 예산액(원) | 집행액(원) | 집행율(%) | 잔액(원) | 전월누계집행(원) | 누계집행(원) | 누계집행율(%) | 비고
2025-01 | 인건비 | 25000000 | 24850000 | 99.4% | 150000 | 0 | 24850000 | 99.4%
2025-01 | 운영비 | 8500000 | 7920000 | 93.18% | 580000 | 0 | 7920000 | 93.18%
2025-01 | 시설유지보수 | 15000000 | 9800000 | 65.33% | 5200000 | 0 | 9800000 | 65.33% | 베어링 교체
2025-01 | 약품비 | 6000000 | 5850000 | 97.5% | 150000 | 0 | 5850000 | 97.5% | 염소 구매
2025-02 | 인건비 | 25000000 | 24950000 | 99.8% | 50000 | 24850000 | 49800000 | 199.2%
2025-02 | 운영비 | 8500000 | 8100000 | 95.29% | 400000 | 7920000 | 16020000 | 188.5%
2025-02 | 시설유지보수 | 15000000 | 4200000 | 28% | 10800000 | 9800000 | 14000000 | 93.33%
2025-02 | 약품비 | 6000000 | 5920000 | 98.67% | 80000 | 5850000 | 11770000 | 196.2%
2025-03 | 인건비 | 25000000 | 24900000 | 99.6% | 100000 | 49800000 | 74700000 | 298.8%
2025-03 | 운영비 | 8500000 | 8250000 | 97.06% | 250000 | 16020000 | 24270000 | 285.5%
2025-03 | 시설유지보수 | 15000000 | 12500000 | 83.33% | 2500000 | 14000000 | 26500000 | 176.7% | 균열 보수
2025-03 | 약품비 | 6000000 | 5780000 | 96.33% | 220000 | 11770000 | 17550000 | 292.5%
2025-04 | 인건비 | 25000000 | 25000000 | 100% | 0 | 74700000 | 99700000 | 398.8%
2025-04 | 운영비 | 8500000 | 8320000 | 97.88% | 180000 | 24270000 | 32590000 | 383.4%
2025-04 | 시설유지보수 | 15000000 | 5600000 | 37.33% | 9400000 | 26500000 | 32100000 | 214%
2025-04 | 약품비 | 6000000 | 5900000 | 98.33% | 100000 | 17550000 | 23450000 | 390.8%
2025-05 | 인건비 | 25000000 | 24980000 | 99.92% | 20000 | 99700000 | 124680000 | 498.7%
2025-05 | 운영비 | 8500000 | 8400000 | 98.82% | 100000 | 32590000 | 40990000 | 482.2%
2025-05 | 시설유지보수 | 15000000 | 7800000 | 52% | 7200000 | 32100000 | 39900000 | 266% | 밸브 조정
2025-05 | 약품비 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 23450000 | 29450000 | 490.8% | 하절기 증가
2025-06 | 인건비 | 25000000 | 24970000 | 99.88% | 30000 | 124680000 | 149650000 | 598.6%
2025-06 | 운영비 | 8500000 | 8480000 | 99.76% | 20000 | 40990000 | 49470000 | 582%
2025-06 | 시설유지보수 | 15000000 | 8200000 | 54.67% | 6800000 | 39900000 | 48100000 | 320.7%
2025-06 | 약품비 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 29450000 | 35450000 | 590.8%